Опросный лист для выбора ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ ЭлектросТАНЦИИ (ДЭС)

Информация о компании.

| Фирма: |
| --- |
| Адрес: |
| Отв. лицо по техническим вопросам(за электрохозяйство: Ф.И.О. Должность | Отв. лицо по экономическим вопросам: Ф.И.О. Должность |
| тел: | факс: | тел: | факс: |
| E-mail: | E-mail: |

| Характеристики Дизель-генераторной установки: |
| --- |
| - режим работы: | Постоянный/основной |  | резервный/аварийный |  |
| - необходимая мощность ДЭС | кВА | кВт |
| - напряжение ДЭС отклонение % | В | В |
| - Частота ДЭС отклонение % | Гц | Гц |
| Характеристики работы: |
| - работа изолированная от электросети |  |
| - Автоматический ввод резерва |  |
| - совместная работа с сетью (синхронизация с сетью) |  |
| - совместная работа с другим генератором |  |
| - совместная работа с другим генератором и с сетью |  |
| - другое (описание)______________________________________________________________ |
| Характистики места предполагаемой инсталляции: |
| - установка на улице |  |
| - установка в специализированном помещении (дизельной) |  |
| - установка в подсобном помещении (гараж, сарай, хоз. блок, и др.) |  |
| - установка в подвальном помещении |  |
| - установка в контейнере (указать диапазон рабочих температур -__°С +__С°) |  |
| - мобильная установка (использование шасси) |  |
| тракторное (до 25км/ч) |  |
| автомобильное (до 80км/ч) |  |

| Шумоглушение: |
| --- |
| - использование стандартного глушителя (снижение шума на 10Дб) |  |
| - необходимо применение глушителя для густо-заселенных (снижение шума на 35Дб) |  |
| - необходимо применение шумопогодозащитного кожуха |  |
| Время необходимой работы ДЭС/ запас топлива: |
| - необходимое время работы ДЭС от штатного бака | станд. | 12час | 24час |
| - необходимо предусмотреть дополнительную емкость для топлива | л |
| - каким образом происходит заполнение штатной топливной емкости ДЭС |
|  | ручной режим заправки |  | автоматический режим заправки |  |
| Необходимые дополнительные опции: |
| Автоматическая система подогрева охлаждающей жидкости (WH+PWH): |  |
| Ручной насос для откачки масла из картера двигателя (LP1): |  |
| Панель удаленного мониторинга и контроля ДЭС |  |
| Программное обеспечение для удаленного мониторинга и контроля ДЭС: |  |
| Удаленность пульта деспетчера м |

| Комплект расходных материалов : |
| --- |
| Необходимо включить комплект расходных материалов на ______ моточасов: |  |

Характеристики подключаемого оборудования

| - Номинальная суммарная установленная мощность | кВА | кВт |
| --- | --- | --- |
| - вид нагрузки: | компьютерная/ офисная техника техника | кВА | кВт |
|  | освещение/ нагревательные приборы | кВА | кВт |
|  | кондиционеры/ насосы/ электродвигатели | кВА | кВт |
| - наличие нагрузки с большими пусковыми токами |  |
| номинальный ток для данного типа нагрузки | А |
| пусковой ток для данного типа нагрузки | А |
| - количество однотипных нагрузок |  |
| Характеристики сети Заказчика: - Напряжение сети Максимальное установленное UL1 UL2 UL3 Минимальное установленное UL1 UL2 UL3 - Параметры входных кабелей (ВВОД) сечение(маркировка) длина от ТП до ВВОДА м - Наличие контура защитного Заземления (тип) - Номинал автомата на вводе ,тип автомата УЗО / АВТОМАТ _ А - Кол-во вводов |

Анализ потребления электрической энергии

Диаграмма среднего потребления эл. энергии за сутки (кВт)

| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |

Диаграмма среднего потребления эл. энергии за сутки (кВт)

| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |

Необходимо учесть следующие дополнительные моменты:

(проектные работы, монтаж, пуско-наладка, согласования ….)

| Дата / Подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) |
| --- |
| « ____ » _________________ 2006г. |  |